## Slide 1
Marco rodrigues nº4652
marcorodrigues@ipvc.pt
IHM para Fabrico Aditivo
IPVC
Orientado Por:
Prof. Pedro moreira
Eng.º João Paulo pereira
Laboratório de Projeto II & Projeto/estágio

## Slide 2
Agenda
Introdução
  Contexto e Motivação
  Problema
  Objetivos
Planeamento
Estado da Arte
  Automação e Software para Automação
  Fabrico Aditivo
  Web para Automação
  Casos de Estudo
Sistema Desenvolvido
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo

## Slide 3
Contexto e Motivação
Projeto de investigação no INEGI (http://www.inegi.pt): FIBR3D
INEGI tem vasta experiência
  desenvolvimento do produto
  fabrico aditivo
  indústria 4.0
  engenharia industrial
  etc
FIBR3D: fabrico aditivo com termoplásticos a altas temperaturas
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo - Introdução

## Slide 4
Problema
Equipamento de Fabrico Aditivo
Projeto de Automação para equipamento de Fabrico Aditivo
HMI (Human-Machine Interface) especificamente adaptada ao processo de Fabrico Aditivo
  Monitorizar parâmetros do equipamento e do processo em tempo real
  Controlar equipamento
  Fornecer as ferramentas necessárias para o operador manusear o equipamento
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo - Introdução

## Slide 5
Objetivos
Desenvolver HMI Web-Based
Controlar e Monitorizar parâmetros do equipamento e do processo em tempo real
Sub-Objetivos:
  Módulo de controlo básico do equipamento: on/off, pausar, parar, monitorizar eixos e estado geral
  Fornecer vários modos de operação no equipamento: manual, automático, bloco a bloco
  Monitorizar parâmetros do processo em tempo real
  Importar remotamente e executar Gcode
  Visualizar Gcode a ser executado em tempo real
  Visualizar peça em 3D através do Gcode
  Recolha e armazenamento de dados das impressões
  Visualizar histórico de impressões
  Visualizar imagem da câmara termográfica em tempo real
  Reconhecimento de conteúdo da imagem da câmara termográfica
  Módulo de Realidade Aumentada para visualização da peça a ser impressa
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo - Introdução

## Slide 6
Planeamento
Até 31/05 – Especificação do Projeto
01/06 a 15/06 – Estudo do Estado da Arte
16/06 a 09/07 – Desenvolvimento do Projeto (1ª versão)
  Desenvolvimento do código servidor
  Comunicação Servidor-Twincat
  Desenvolvimento do Frontend
  Comunicação Servidor-Frontend
10/07 a 19/07 – Relatório
01/09 a 31/12 – Desenvolvimento do Projeto Final
01/01 a 01/02 – Relatório Final
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Planeamento

## Slide 7
Estado da Arte
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 8
Automação
“Processo de controlo e de monitorização de atividades e de tarefas de forma autónoma”(Carvalho & Ferrolho, 2016, p. 3)
Implementação da automação em ambiente industrial procura-se reduzir ao máximo, ou substituir, a intervenção humana por sistemas automáticos (Dorf & Bishop, 2010, p. 7)
Controlo e monitorização de tarefas de forma autónoma
Objetivos: melhorar produtividade, acelerar processos, reduzir custos, aumentar segurança, etc
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 9
Software Para Automação
Permite implementar sistemas de controlo e aquisição de dados
Estabelecem linhas de comunicação eficientes com componentes de hardware como PLCs, drives de motores ou módulos de input e output
Exemplos:
  Twincat do fabricante Beckhoff – integrado no Visual Studio, livrarias para comunicação com C#, Java ou Javascript
  SIMATIC STEP 7 da Siemens
  PL7 da Schneider-Eletric
Fornecer ferramentas para convergir com as TI – bases de dados, serviços na cloud, tecnologias de desenvolvimento de software, etc
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 10
Fabrico Aditivo
Mais conhecido como impressão 3D
Criar objeto sólido, em três dimensões, proveniente de uma representação digital (Canas & Pires, 2014, p. 10)
Construção de peças camada a camada
Pode ser uma das próximas forças motoras na indústria
Impressão nos mais diversos materiais está em investigação
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 11
Web para Automação
Evolução da web permite vasta aplicabilidade
Integração com processos de outras áreas
Aquisição, processamento e armazenamento de dados
Disponibilização de dados em tempo real/processados através de soluções web-based
Visualização dos dados em diversos dispositivos, local ou remotamente, integração com tecnologias emergentes, entre outras
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 12
Sistemas Web-Based para Controlo e Automação
Caso 1
Utilization of the PLC as a Web Server for Remote Monitoring of the Technological Process(Kacur, Durdan, & Laciak, 2013)
Casos de estudo: medições de parâmetros (temperatura, pressão, etc) no enrolamento de bobinas de aço e na gaseificação do carvão
PLC (controlador usado na indústria) a fazer de servidor web
Página web para monitorizar e controlar variáveis do processo remotamente
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 13
Sistemas Web-Based para Controlo e Automação
Caso 1
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 14
Sistemas Web-Based para Controlo e Automação
Caso 1
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 15
Sistemas Web-Based para Controlo e Automação
Caso 1
Conclusão:
  Integradas tecnologias web com o PLC com sucesso e que esta arquitetura pode ser estendida á monitorização de outros processos físicos
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 16
Sistemas Web-Based para Controlo e Automação
Caso 2
Developing web & TwinCAT PLC-based remote Control laboratories
for modern web-browsers or mobile devices(Bermudez-Ortega, Besada-Portas, Lopez-Orozco, Chacon, & de la Cruz, 2016)
Aceder a experiências de controlo em laboratórios remotamente
PLCs Twincat, página web, Node.js para servidor web no laboratório
Monitorização de dados em tempo real
Monitorização visual em tempo real através de câmara
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 17
Sistemas Web-Based para Controlo e Automação
Caso 2
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 18
Sistemas Web-Based para Controlo e Automação
Caso 2
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 19
Sistemas Web-Based para Controlo e Automação
Caso 2
Conclusão:
  Sucesso na disponibilização de experiências de controlo remotamente
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 20
Sistemas Web-Based para Controlo e Automação
Caso 3
Caso Real -> Marforged: Marca de impressoras 3D
Possui software web-based que permite:
  Enviar ficheiros de peças para serem impressas
  Alterar peça: dimensões, posicionamento, material, etc
  Monitorizar parâmetros de impressão em tempo real
  Armazenamento e gestão das peças que já foram impressas
  Visualizar uma peça em 2D e 3D
  Visualizar camadas de impressão
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 21
Sistemas Web-Based para Controlo e Automação
Caso 3
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 22
Sistemas Web-Based para Controlo e Automação
IPVC
IHI para Fabrico Aditivo – Estado da Arte

## Slide 23
Sistema Desenvolvido
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Sistema Desenvolvido

## Slide 24
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Sistema Desenvolvido
HMI Web-Based
Monitorizar e Controlar equipamento de Fabrico Aditivo
Arquitetura:

## Slide 25
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Sistema Desenvolvido
1ª versão desenvolvida valida a arquitetura e as tecnologias utilizadas
Funcionalidades
Controlo básico do equipamento: ligar, desligar, pausar, parar, monitorizar eixos e estado geral do equipamento
Modos de Operação: manual e automático
Monitorização de parâmetros em tempo real
Monitorização do progresso da impressão
Importar remotamente e executar Gcode
Visualizar Gcode a ser executado em tempo real
Visualizar a peça em 2D e 3D através do Gcode

## Slide 26
Vídeo
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Sistema Desenvolvido

## Slide 27
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Trabalho Futuro
Trabalho Futuro
Levantar requisitos para novo equipamento
Readaptar sistema ao novo equipamento
Desenvolver funcionalidades e módulos identificados em falta:
  Monitorizar parâmetros do equipamento e do processo em tempo real (pontos de medição de temperatura, etc)
  Recolha e armazenamento de dados das impressões
  Visualizar histórico das impressões
  Visualizar imagem da câmara termográfica em tempo real
  Reconhecimento do conteúdo da imagem termográfica em tempo real
  Módulo de Realidade Aumentada para visualização das peças em impressão
Finalizar Relatório de Projeto de Mestrado

## Slide 28
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Conclusões Preliminares
Conclusões Preliminares
Proposta de projeto para desenvolver HMI adaptada ao processo de Fabrico Aditivo
Estudo do estado da arte onde se encontraram alguns casos relacionados
Desenvolvimento de um protótipo funcional Arquitetura e tecnologias utilizadas validadas

## Slide 29: Questões?
Marco rodrigues nº4652
marcorodrigues@ipvc.pt
IPVC
IHM para Fabrico Aditivo – Fim